Załącznik nr 3.3 do SIWZ

MPS-ZP-5/2013

Wymagania dotyczące  Laboratoryjnego Systemu Informatycznego:

- System operacyjny Windows XP Professional lub Windows 7.

- Automatyczne drukowanie kodów kreskowych dla zleceń.

- Automatyczna rejestracja zleceń oraz zleceniodawców przy pomocy czytników kart zleceń,              z możliwością rejestracji manualnej.

- Pełna komunikacja: przesyłanie zleceń do analizatorów i odbiór wyników.

- Walidacja wyników w oparciu o wartości krytyczne, wyniki kontroli jakości                                 i dotychczasowe wyniki pacjenta.

- Możliwość manualnego wpisywania wyników badań (wartości liczbowe, opisy, komentarze).

- Możliwość wprowadzania słowników i ich pełnej modyfikacji.

- Wydruk wyników pacjentów i raportów dziennych wszystkich wyników.

- Archiwizacja wyników w postaci drukowanych raportów dziennych także w wersji elektronicznej.

- Statystyka i zestawienia wykonywanych badań z podziałem na zleceniodawców, lekarzy                      i pacjentów.

- Forma wydruków dostosowana do wyglądu preferowanego przez  użytkownika   (zawartość                 i układ prezentowanych danych)

- Zbieranie i opracowywanie wyników kontroli jakości (reguły Westgarda i własne).

- Możliwość eksportu wyników w dowolnej formie elektronicznej do systemów pracujących                u zamawiającego oraz w jednostkach współpracujących  z zamawiającym.

- Możliwość internetowego przesyłania wyników do zleceniodawców.

- Możliwość zdalnego podglądania zaakceptowanych wyników po stronie lekarzy zlecających (moduł intra/internetowy).

- Podłączenie stanowisk administracyjnych (4 stanowiska): stacje robocze (monitory,  drukarki ) są własnością  MPS.

- Wyposażenie stanowisk roboczych – badawczych ( 8 stanowisk ) w sprzęt: serwery, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, monitory, klawiatury, czytnik kart zleceń, drukarki wyników i zestawień (laserowe).

- Włączenie wszystkich analizatorów pracujących i nowo zakupionych lub dzierżawionych              w laboratorium Zamawiającego:

- analityka:			2 analizatory;

- hematologia:			2 analizatory;

- biochemia:			1 analizator;

- koagulologia:			1 analizator;

- immunochemia:		1 analizator;

- proteinogramy:		1 analizator

- Przeniesienie wszystkich danych z poprzednio używanego systemu  ( dane pacjentów + wyniki, dane użytkowników systemu, dane kontrahentów, cenniki, itp.)

- Możliwosć   integracji w roku 2014 z systemem komputerowym pracującym w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu.

Oferujemy Laboratoryjny System Informatyczny  spełniający wyżej określone warunki oraz niżej wymieniony sprzęt komputerowy:

…………………………………………………………………………………………………………………

..............................................................                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy