Załącznik 3b do SIWZ

MPS-ZP-1/2014

Parametry mające wpływ na ocenę w kryterium:

- Jakość, funkcjonalność, parametry techniczne -  10%

- warunki serwisu  -  5%

| Lp. | Parametr / serwis analizatora | Wymogi tak /nie | Ocena pkt. | Oferowane parametry |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Jakość, funkcjonalność, parametry techniczne 10% |  |  |  |  |
| A. | Parametry techniczne analizatora biochemicznego Model …..typ…….. producent…… rok prod…… | Zadanie 1 | 0 - 20 |  |  |
| 1 | Jednorazowe kuwety pomiarowe | tak | 5 |  |  |
| 2 | Ilość miejsc na próbki badane (min 60) | podać | 0 – 4 |  |  |
| 3 | Wydajność praktyczna (min 320 ozn/godz.) ISE min 50 ozn/godz | podać | 0 – 4 |  |  |
| 4 | Wielkość opakowań (konfekcjonowanie odczynników odpowiednie do ilości badań) | wg zał 2.1 | 0 – 2 |  |  |
| 5 | Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z próbek pierwotnych różnych rozmiarów lub z naczynek wtórnych, również pediatrycznych. | tak | 2 |  |  |
| 6 | Oprogramowanie w języku polskim | tak | 3 |  |  |
| B. | Kompleksowość rozwiązania badań immunochemicznych | Zadanie 2 | 0 - 30 |  |  |
| 1 | Wszystkie parametry immunochemiczne oznaczane na 1 aparacie | tak | 30 |  |  |
| 2 | Wszystkie parametry immunochemiczne oznaczane w laboratorium zamawiającego na 2 aparatach | podać | 15-20 |  |  |
| 3 | Konieczność wykonywania badań poza laboratorium zamawiającego* | podać | 0-10 |  |  |
|  | *dopuszcza się możliwość wykonywania badań w zewnętrznym laboratorium, pod warunkiem, że liczba badań jednego rodzaju nie przekracza 200 ozn./rok, |  |  |  |  |
| C. | Parametry techniczne analizatora immunochemicznego Model …..typ…….. producent…… rok prod…… | Zadanie 2 | 0 - 20 |  |  |
| 1 | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku* dla oznaczeń wykonywanych poza laboratorium należy dodatkowo podać czas otrzymania wyniku z laboratorium zewnętrznego | podać | 0 – 5 |  |  |
| 2 | Ilość miejsc na próbki badane (min 60) | podać | 0 – 5 |  |  |
| 3 | Wydajność praktyczna (min 80 ozn/godz.) | podać | 0 – 2 |  |  |
| 4 | Wielkość opakowań (konfekcjonowanie odczynników odpowiednie do ilości badań) | wg zał 2.2 | 0 – 2 |  |  |
| 5 | Automatyczne samoprogramowanie przez dwuwymiarowy kod kreskowy | tak | 2 |  |  |
| 6 | Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do pamięci analizatora | tak | 2 |  |  |
| 7 | Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z próbek pierwotnych różnych rozmiarów lub z naczynek wtórnych, również pediatrycznych. | tak | 2 |  |  |
| D. | Warunki serwisu 5% | Zadanie 1 i 2 | 0 – 10 |  |  |
| 1 | Czas reakcji - przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia Czas naprawy - | określić | 0 – 5 |  |  |
| 2 | Dostępność serwisu w ciągu doby (w godz.) | określić | 0 – 3 |  |  |
| 3 | Dostępność serwisu w roku (365 dni) w dniach ( min 5 dni w tygodniu) | określić | 0 –2 |  |  |

..............................................................                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy)