- Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu

- 87-100 Toruń

- ul. Uniwersytecka 17

- tel / fax 0-56 61 99 88

adres strony internetowej: www.mps.torun.pl

bip.mps.torun.pl

MPS-ZP-3/2014                                                                                    Toruń  2.12.2014r

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO

Dotyczy :  przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż cyfrowego aparatu rtg wraz z adaptacją pomieszczenia oraz systemem informatycznym PACS/RIS

- ZAMAWIAJĄCY – NAZWA I ADRES

- Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17

NIP: 956-19-50-790  REGON: 870597412

Tel 056-611-90-09, fax 056-611-99-88

http:/www.mps.torun.pl ; bip.mps.torun.pl;  e-mail: zamowienia@mps.torun.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG z systemem PACS/RIS oraz adaptacja pomieszczenia.  CPV: 33111800-9, ,  33111000-1, 33111100-2, 33111200-3,  33111300-4, 30230000-0, 45432111-5, 45442100-8, 45311000-3, 48000000-8, 51411000-6, 51610000-1

Przez dostawę i montaż Zamawiający rozumie dostarczenie, instalację i montaż oraz dokonanie wszelkich ewentualnych przeróbek w obecnym pomieszczeniu Pracowni RTG w takim zakresie aby dostarczony aparat RTG z systemem PACS/RIS mógł prawidłowo pracować i wraz z Pracownią RTG spełniał wszelkie wymagania określone przepisami prawa.

2.  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również :

- demontaż i utylizacja używanego aktualnie aparatu rtg ( Bucky Diagnost TS Philips), przekazanie  karty odpadu

- wykonanie prac adaptacyjnych  w tym  wymiana wykładziny podłogowej (ułożenie                              z wywinięciem na ścianę, wykładzina przeznaczona do zakładów opieki zdrowotnej                                  o podwyższonej klasie ścieralności T, kolor do akceptacji Zamawiającego), malowanie ścian, (farbami lateksowymi , kolor do akceptacji Zamawiającego) niezbędne prace elektryczne,

- wykonanie projektu osłon stałych, a w przypadku braku możliwości uzyskania pozytywnej decyzji dopuszczającej  aparat do użytkowania, zmiana tych osłon  na koszt wykonawcy.

- zainstalowanie oraz uruchomienie aparatu rtg ( w tym wykonanie testów akceptacyjnych )

- instalacja systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS)

- instalacja radiologicznego systemu informatycznego (RIS)

- dostawa i montaż  niezbędnego sprzętu komputerowego

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu i systemu PACS/RIS oraz dostarczenie pełnej instrukcji obsługi urządzeń i oprogramowania w języku polskim,

3. Szczegółowe warunki techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym graniczne parametry

techniczne, które musi spełniać oferowany  przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji., w tym :

-zał. 2a określa wymagania dotyczące  cyfrowego aparatu rtg z konsolą i wyposażeniem dodatkowym,

-zał. 2b określa wymagania dotyczące  stacji diagnostycznej i serwera z oprogramowaniem PACS, oprogramowania klienta systemu dystrybucji obrazów, systemu produkcji płyt z badaniami dla pacjentów, drukarki i czytnika kodów paskowych,

-zał. 2c określa wymagania dotyczące  radiologicznego systemu informacyjnego RIS,

4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia :

-  Sprzęt musi być fabrycznie nowy, po zainstalowaniu gotowy do pracy i niewymagający żadnych dodatkowych zakupów.

-  Sprzęt musi być objęty min. 24 miesięcznym okresem  pełnej gwarancji (aparat rtg  łącznie z lampą rtg i wszystkimi podzespołami ) Jeżeli producent urządzeń wchodzących w skład zamówienia udziela dłuższej gwarancji wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu odpowiednie dokumenty gwarancyjne producenta.

-   Sprzęt musi posiadać aktualne świadectwo rejestracji ( znak CE)

5. Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  określa wzór umowy stanowiący  załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Termin realizacji zamówienia : do 30.06.2015r ,  czas realizacji całego zadania – do 30 dni roboczych ( od momentu demontażu starego aparatu do chwili przekazania działającego aparatu rtg wraz z systemem informatycznym PACS/RIS)

  - Termin płatności –30 dni od daty realizacji zamówienia, po protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia .

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; (w tym wykonali min. 2 zamówienia o zakresie zbliżonym (lub większym) do niniejszego zamówienia.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach,                   o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2  prawa zamówień publicznych .

3.  Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów, oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia”- „nie spełnia”.

Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił.

- WYKAZ OŚWIADZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu  należy przedłożyć:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   (wg załącznika Nr  4).

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 prawa zamówień publicznych, albo informację o  tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

- Wykaz  wykonanych dostaw dotyczących zakresu objętego  zamówieniem, z ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania  i  podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane.

- Dokumenty  potwierdzające, że ww  dostawy zostały wykonane należycie.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych,  należy przedłożyć:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania   (wg załącznika Nr  5)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa  dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia  wymagań określonych w SIWZ należy załączyć odpowiednie materiały (prospekty, broszury, wyciągi z instrukcji lub foldery) oraz aktualne  świadectwa rejestracji /znak CE.

Ponadto:

- Zamawiający może zażądać prezentacji oferowanego przez wykonawcę oprogramowania aplikacyjnego w celu potwierdzenia zgodności złożonej oferty z wymaganiami zamawiającego. Podczas prezentacji systemu zamawiający potwierdzi wybrane przez siebie wymagania                            i parametry z funkcjonalności oferowanych systemów

- Prezentacja może być przeprowadzona przez maksymalnie 4 osoby i musi być przeprowadzona na testowym środowisku z przykładową bazą danych, wypełnioną danymi w takim zakresie , aby możliwe było pokazywanie wszystkich funkcji ujętych w SIWZ.

- Wykonawca zapewni wszystkie zasoby sprzętowe (komputery, drukarki, projektory itp.) Oraz oprogramowanie niezbędne do dokonania prezentacji .

- W trakcie prezentacji zamawiający oceni zgodność z prawdą zamieszczonych w ofercie informacji. W każdej z ofert zostanie sprawdzona ta sama funkcjonalność - wymagania                             i parametry sprzętowe. Stwierdzenie pierwszej niezgodności skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.

  - W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, oświadczenia, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną. Przesłane informacje będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem ustawowych terminów i zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej. W przypadku przekazania przez Zamawiającego dokumentów lub informacji faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania faksu lub e-maila.

  - Wykonawca  może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie udostępniona na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Po upływie tego terminu zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania

  - Odpowiedzi na pytania będą niezwłocznie kierowane do wszystkich Wykonawców, którym Zamawiający przekazał  formularze SIWZ bez podawania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści ją także na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja

  - Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- Sprawy formalne – Specjalista ds zamówień publicznych -  Tekla Sytek- dni robocze , w godz. 9.00-15.00, tel. 0-56 611 90 09, fax. 0-56 611 99 88, e-mail: zamówienia@mps.torun.pl,

- Sprawy merytoryczne – Kierownik  RTG  -  Anna Kozankiewicz – dni robocze , w godz. 8.00-14.00   tel 0-56 611 99 37

- WADIUM  - nie wymagane

- TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

- 1. Wykonawca  jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin  składania ofert.

2. 	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,                     z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. 	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z  wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie druku “Oferta” - załącznik nr  1  do specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę zamówienia netto i brutto ( z podatkiem VAT )  ogółem                     i dla wszystkich wskazanych pozycji oraz wypełnić załączniki nr 2a,  2b,  2c

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać  wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty                                     i oświadczenia  ( zał 4 i 5) wymienione w pkt. VI niniejszej specyfikacji

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim czytelnym pismem. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z wypisem                    z rejestru potwierdzającego status prawny wykonawcy. W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawomocnione do reprezentowania każdego z podmiotów.

- Wykonawca składa ofertę w zapieczętowanej kopercie i opatrzonej napisem:

# “Oferta  CYFROWY APARAT  RTG Z SYSTEM PACS/RIS MPS-ZP-3/2014”

- Wszelkie dokumenty załączone w ofercie w postaci kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania firmy na zewnątrz i opatrzone datą ich potwierdzenia.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski  poświadczonym przez wykonawcę.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie, opatrzone datą                      i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Każdy wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie  dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających  na podst. art.67 ust.1 punkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o wykonanie zamówienia. W tym celu muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.

- W przypadku sporządzenia i podpisania oferty na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w postaci oryginału lub odpisu potwierdzonego za zgodność przez Radcę lub notarialnie i opatrzone datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

- Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji to informacje te winny być wydzielone w osobnym pakiecie do oferty. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w ofercie należy zaznaczyć,  której  części  zamówienia to dotyczy.

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy środki pochodzące  z budżetu Gminy Miasta Toruń,  które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostaną cofnięte.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać do dnia  11.12.2014r  godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego : Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17, Sekretariat pok.216

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.12.2014r  godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna pok.219

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  - Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy i adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny ofert i okresu gwarancji.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania niezwłocznie po złożeniu

  - Informacje, o których mowa w pkt 3 i 4  Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając wszystkie rubryki zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wpisuje słownie cenę oferty netto            i brutto ogółem

  - Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

  - Cena oferty musi obejmować wszystkie składniki kosztów związanych z wykonaniem zamówienia               i warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SIWZ.

  - Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto obejmującą podatek VAT wskazaną             w pozycji ogółem .

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERT

1.     Zamawiający odrzuci ofertę j w przypadkach określonych  w art.89 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2.     Kryteria oceny i ich znaczenie :

- 2.1.  Wszystkie ważne oferty zgłoszone do przetargu oceniane będą wg następujących  kryteriów :

Kryterium                                                                         Ranga

Oferowana cena                                                           85 %

Jakość, funkcjonalność,  parametry techniczne           10 %

Gwarancja  		       				   5%

Ogółem                                                  100%

Za cenę każda oferta otrzymuje  punkty wg wzoru:

Cena minimalna

________________       x 85

Cena oferty badanej

Za  jakość, funkcjonalność,  parametry techniczne każda oferta otrzymuje  punkty  wg wzoru:

Wartość punktowa badanej oferty

_____________________________________           x 10

Max. ilość punktów możliwych do uzyskania ( 650)

Komisja ocenia jakość na podstawie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia

i przyznaje punkty  w skali od 0 do 650   zgodnie zasadami określonymi w zał. 2  do SIWZ.

Punkty za poszczególne parametry  podlegające ocenie,  w skali podanej w ostatniej kolumnie zał. 2a, 2b            i 2c , przyznawane są  w następujący sposób: 0 pkt za parametr graniczny, a w przypadku zaoferowania lepszego parametru punkty są przyznawane odpowiednio do wielkości tego parametru

Za gwarancję  każda oferta otrzymuje  punkty  wg wzoru:

Wartość punktowa badanej oferty

___________________________________       x 5

Max. ilość punktów możliwych do uzyskania (30)

Komisja ocenia warunki gwarancji i i przyznaje punkty  w skali od 0 do 30 w następujący sposób;

0 pkt - za min 2 letnią gwarancję, 10 pkt za 3 lata gwarancji, 20 pkt – za 4 lata i 30 pkt za 5 lat gwarancji.

- 2.2.  Ostateczna ilość punktów przyznanych ofercie jest sumą punktów przyznanych za poszczególne kryteria.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie kryteria   określone               w niniejszej specyfikacji

- Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi  na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Niezwłocznie  po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,  którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę(firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy,  którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy  wykonawców, którzy złożyli ofertę, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając  uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po  którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o których mowa w ust.1 pkt a) na własnej stronie internetowej, na której zamieszczona była specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu                    o którym mowa w pkt 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty               i nie wykluczono żadnego wykonawcy .

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,  o których mowa                   w art. 93 ust.1 ustawy- Pzp.

6. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zmieści  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                        w Biuletynie Zamówień Publicznych .

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY-

- Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  określa wzór  umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

- ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907)

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienie oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 punkt 5  ustawy j.w.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności :

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia odwołującego z postępowania

- odrzucenia oferty odwołującego

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

5.  Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Szczegóły dotyczące środków  ochrony prawnej przysługujących  wykonawcom w  toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określa dział VI Prawa zamówień publicznych

- ZAŁĄCZNIKI

- Wzór oferty handlowej-  Zał. Nr 1

- Szczegółowa specyfikacja techniczna –Zał. Nr 2

  - wymagane parametry funkcjonalne i  techniczne aparatu RTG -Zał. Nr 2a

  - wymagane parametry funkcjonalne i techniczne systemu PACS  -Zał. Nr 2b

  - wymagane parametry funkcjonalne i techniczne systemu RIS  -Zał. Nr 2c

- Wzór  zawieranej umowy - Zał. Nr 3

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  – Zał. Nr 4

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  – Zał. Nr 5

## Zatwierdził

- Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej

w Toruniu

- Bożena Mleczek-Dąbrowska