Po uwzględnieniu wyjaśnień z dnia   9. 12. 2014r

| LP | WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI | WARTOŚĆ WYMAGANA (Tak/Nie/Podać...) | SPEŁNIA (TAK/NIE) WYPEŁNIĆ | WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca) | PUNKTACJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System informacyjny Zakładu Radiologii (RIS) do rejestracji pacjentów, opisywania badań i statystyki – 1 kpl. 70 pkt. |  |  |  |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |  | bez oceny |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  | bez oceny |  |
| 3 | Bezterminowa licencja na użytkowanie systemu na min. 3 stanowiskach | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 4 | Funkcjonowanie programu w polskiej wersji językowej | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 5 | Wszystkie elementy menu i pomocy programu w języku polskim | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 6 | Dostęp do systemu tylko po zalogowaniu | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 7 | Obsługa liter z polskimi znakami diakrytycznymi | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 8 | Integracja z systemem PACS w zakresie przesyłania nowych zleceń, zmiany i usuwania zleceń, zmiany danych pacjenta, zapisywania treści opisu badania, jeśli wykonywany jest w systemie PACS (w programie stacji opisowej) i wysyłania opisu badania wykonanego w systemu RIS | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 9 | System umożliwia wyświetlenie pełnej listy Pacjentów zapisanych w systemie | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 10 | Możliwość definiowania badań z podziałem na grupy | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 11 | Możliwość definiowania grup badań (np. RTG, USG, itp.) | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 12 | Możliwość definiowania profilu badania | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 13 | Możliwość definiowania typów projekcji dla każdego badania | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 14 | Możliwość definiowania ułożenia dla każdego badania | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 15 | Możliwość wyboru miejsca wykonania badania (np. w pracowni, przyłóżkowe, itp.) | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 16 | Możliwość wyboru miejsca wykonania badania (np. w pracowni, przyłóżkowe, itp.) | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 17 | Przy opisie badania możliwość szybkiego podglądu poprzednich wyników/opisów. | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 18 | Możliwość anulowania zaplanowanego badania | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 19 | Możliwość zmiany terminu badania bez konieczności ponownej rejestracji pacjenta | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 20 | Walidacja wpisywanego numeru PESEL | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 21 | Automatyczne wpisywanie daty urodzenia i płci na podstawie numeru PESEL | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 22 | Zabezpieczenie przed ponownym wprowadzeniem pacjenta z numerem PESEL wpisanym wcześniej do systemu | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 23 | Integracja z dostarczaną stacją diagnostyczną umożliwiająca wywoływanie wyświetlania obrazów badań zapisanych na serwerze PACS z poziomu systemu RIS | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 24 | Możliwość integracji z systemem HIS/Przychodnia za pomocą protokołu HL7 | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 25 | Możliwość zapisu zestawień statystycznych do pliku arkusza kalkulacyjnego. | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 26 | Moduł posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych (TK, RTG, USG, Endoskopii). | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 27 | Obsługa stanowisk: - Lekarz - Technik - Rejestracja - Administracja i księgowość (w tym raporty) - Administrator | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 28 | Klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 29 | Limitowanie dostępu do danych wyłącznie osobom uprawnionym, poprzez konfigurowanie schematów uprawnień. | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 30 | Wyszukiwanie według nazwiska, imienia, numeru PESEL, numeru badania, kodu kreskowego badania, daty badania (zakres dat). | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 31 | Wyszukiwarka inkrementalna z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta – system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 32 | Rejestracja Pacjenta -możliwość nanoszenia minimalnego zakresu danych pacjenta - dane osobowe, - dane adresowe - przynależność do oddziału NFZ - dane antropometryczne | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 33 | Rejestracja Pacjenta - ręczne zlecenie badań do wykonania. | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 34 | Automatyczne wczytywanie zleceń wystawionych w module zlecenia medyczne. | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
| 35 | Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 36 | Planowanie wizyt pacjentów na dowolny okres w przód. | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 37 | Wpisywanie wyników badań: - wynik opisowy badania (możliwość używania szablonów i wzorców) - możliwość wprowadzenia wyniku liczbowego | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 38 | Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 39 | Możliwość realizacji badania przez lekarza i technika jednocześnie z podziałem na osobę wykonującą badanie i opisującą badanie. | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 40 | Możliwość zlecania wykonania badania bez jego opisu. | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 41 | Przegląd zleceń wg: - statusu: zarejestrowany, w trakcie realizacji, zakończone, potwierdzone, wszystkie, - pacjenta, - zlecającego, - płatnika - cennika | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 42 | Wydruki: - skierowania na badania - wyników badania - listy badań do wykonania - księgi pracowni | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 43 | Możliwość bieżącej analizy danych: - rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych jednostek zlecających wewnętrznych i zewnętrznych - rodzaj i ilość wykonanych badań dla poszczególnych lekarzy zlecających | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 44 | Możliwość bieżącej analizy danych ilości i kosztów wystawionych zleceń: - w zadanym okresie - z wybranej grupy badań - z wybranej grupy jednostek kierujących - z wybranych jednostek kierujących - wybranych badań | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 45 | Możliwość bieżącej analizy wyników pacjenta: - za wybrany okres czasu - z wybranej pracowni | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 46 | Możliwość bieżącej analizy danych: - listy pacjentów oczekujących na badania w poszczególnych pracowniach - wykazu pacjentów dla poszczególnych badań | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 47 | Współpraca z czytnikami kodów kreskowych w zakresie co najmniej identyfikacji pacjenta po kodzie zamieszczonym na dokumentacji medycznej oraz pracownika po identyfikatorze osobowym. | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 48 | Obsługa duplikatorów płyt CD/DVD w celu wykonywania kopi wyników dla pacjentów. | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
| 49 | Program RIS pozwala zlecić ręcznie nagranie płyty na lokalnej nagrywarce | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
| 50 | Wyszukiwarka zaawansowana – min. 10 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: według pracowni ZDO, według ICD10, frazy opisu badania, jednostek zlecających, lekarzy opisujących, konsultujących, wg statusu zlecenia, trybu finansowania, płatnika itp. | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
| 51 | Szybka ewidencja kilku badań na zleceniu w oparciu o tzw. profile. | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt |  |
| 52 | Możliwość jednokrotnej rejestracji >1 procedury/badania w ramach jednego skierowania | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 53 | Możliwość integracji aplikacji z usługą katalogową LDAP wraz z wykorzystaniem kart chipowych do logowania. | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 5 pkt |  |
| 54 | Integracja z aplikacją na stacji opisowej w zakresie jednoczesnego logowania do systemu PACS i RIS | Tak / Nie |  |  | Nie – 0 pkt Tak – 15 pkt |  |
| 55 | Automatyczne uruchomienie serwera po restarcie bez udziału administratora lub serwisu | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 56 | Możliwość wykonywania czynności serwisowych poprzez połączenie internetowe | Tak |  |  | bez oceny |  |
|  | Szkolenia |  |  |  |  |  |
| 57 | Szkolenia użytkowników (stanowiskowe lub w formie prezentacji) w trakcie lub po instalacji systemu – max. 1 dzień roboczy (7 godz.) | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 58 | Szkolenia użytkowników (stanowiskowe lub w formie prezentacji) w wybranym przez Zamawiającego terminie (do 12 miesięcy od wdrożenia) – max. 1dzień roboczy (7 godz.) | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 59 | Ilość użytkowników do przeszkolenia: radiolodzy – max. 2 osoby; technicy – max. 3 osoby; rejestratorki – max. 2 osoby; informatyk – max. 2 osoby; użytkownicy modułu dystrybucji obrazów – max.15 osób, które przeszkolą pozostałych użytkowników. | Tak |  |  | bez oceny |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |  |  |  |
| 60 | Dostosowanie aplikacji do podstawowych wymagań Zamawiającego: - wyglad wydruku wyniku, - wprowadzenie cenników z podziałem na kilka typów kontrahentów - generowanie i drukowanie kodu kreskowego identyfikującego pacjenta | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 61 | Wykonanie importu danych słownikowych (jedn. kierujące, lekarze zlecający, lekarze opisujący, nazwy i kody procedur, technicy, rejestratorki), | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 62 | Generowanie raportów i statystyk w formie i zakresie określonym przez Zamawiającego, a w szczególności: - - zestawienie ilości badań dla poszczególnych jednostek - kierujących - - zestawienie całkowitej ilości badań i/lub - - wartość badań - - zestawienia kosztowe | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 63 | Możliwość wykonania zestawień statystycznych z podziałem na: status badania, grupy badań, profile, projekcje, miejsce badania, lekarzy kierujących, lekarzy wykonujących, jednostki kierujące, pacjentów, cennik badań. | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 64 | Instalacja systemu na serwerze Zamawiającego | Tak |  |  | bez oceny |  |
| 65 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej na CD – przy dostawie | Tak |  |  | bez oceny |  |