Załącznik 3.4 do SIWZ

ZP.1.2019

Parametry mające wpływ na ocenę w kryterium:

- Jakość, funkcjonalność, parametry techniczne -  15%

- Warunki serwisu -  5%

| Lp. | Parametr analizatora | Parametr pożądany tak /nie | liczba pkt. | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | Platforma – 1 urządzenie do wykonywania wszystkich oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych Model …..typ…….. producent…… rok prod…… | Tak Nie | 15 0 |  |
| B. | Parametry techniczne analizatora biochemicznego Model …..typ…….. producent…… rok prod…… |  | 0 - 30 |  |
| 1 | Wszystkie badania biochemiczne wymienione w zał.2.1 wykonywane na analizatorze biochemicznym (wymienić badania przeniesione - wykonywane na analizatorze immunochemicznym) | Tak Nie | 5 0 |  |
| 2 | Jednorazowe kuwety pomiarowe | tak nie | 5 0 |  |
| 3 | Wydajność (min 320 ozn/godz.), ISE (min 50 ozn/godz) 320 ozn /godz -0 pkt, 350 ozn /godz -1 pkt 380 ozn /godz -2 pkt 400 ozn /godz -3 pkt, ISE 50 ozn /godz -0 pkt, ISE 70 ozn /godz -1 pkt, | Podać | 0 – 3 0 – 1 |  |
| 4 | Liczba miejsc na próbki badane (min 60) 60 miejsc -0 pkt , 80 miejsc -1 pkt , 100 miejsc -2 pkt , 120 miejsc -3 pkt , | podać | 0 – 3 |  |
| 5 | Liczba miejsc na odczynniki (min 30 30 miejsc -0 pkt, 40 miejsc -1 pkt , 50 miejsc -2 pkt , 60 miejsc -3 pkt , | podać | 0 – 3 |  |
| 6 | Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z próbek pierwotnych różnych rozmiarów lub z naczynek wtórnych, również pediatrycznych. | tak nie | 2 0 |  |
| 7 | Termin ważności wszystkich odczynników (nieotwartych) - min 3 m-ce 3 m-ce -0 pkt 4 m-ce -1 pkt 5 m-cy -2 pkt 6 m-cy i więcej -3 pkt | podać | 0 – 3 |  |
| 8 | Oprogramowanie w języku polskim | tak nie | 2 0 |  |
| 9 | Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora bez konieczności zatrzymywania czy pauzowania aparatu | tak nie | 1 0 |  |
| 10 | Możliwość wymiany odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności zatrzymywania czy pauzowania aparatu | tak nie | 1 0 |  |
| 11 | Przygotowanie automatyczne hemolizatu na pokładzie analizatora | tak nie | 1 0 |  |
| Lp. | Parametr analizatora | Parametr pożądany tak /nie | Ocena pkt. | Oferowane parametry |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C. | Parametry techniczne analizatora immunochemicznego Model …..typ…….. producent…… rok prod…… Model …..typ…….. producent…… rok prod…… |  | 0 - 35 |  |
| 1 | Wszystkie badania immunochemiczne wymienione w zał 2.2 wykonywane na analizatorze immunochemicznym (wymienić badania przeniesione - wykonywane na analizatorze biochemicznym) | Tak Nie | 5 0 |  |
| 2 | Kompleksowość oznaczania badań immunochemicznych wszystkie parametry oznaczane na 1 aparacie – 5 pkt parametry oznaczane na 2 aparatach: 0 pkt | 1 aparat 2 aparaty | 5 0 |  |
| 3 | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku, poniżej czasów określonych w punkcie 17 zał. 3.2 (60 minut /45 minut) do 30 minut (dla każdego testu) -2 pkt do 45 minut (dla każdego testu) -1 pkt Pozostałe -0pkt | podać | 0 – 2 |  |
| 4 | Liczba miejsc na próbki badane (min 60) 60 miejsc -0 pkt, 80 miejsc -1 pkt , 100 miejsc -2 pkt , | podać | 0 – 2 |  |
| 5 | Wydajność (min. 120 ozn/godz.) 120 ozn /godz -0 pkt, 150 ozn /godz -1 pkt 200 ozn /godz -2 pkt | podać | 0 – 2 |  |
| 6 | Jednorazowe końcówki i naczynia reakcyjne do analizy badanego materiału | tak nie | 2 0 |  |
| 7 | Termin ważności wszystkich odczynników (nieotwartych) - min 3 m-ce 3 m-ce -0 pkt 4 m-ce -1 pkt 5 m-cy -2 pkt 6 m-cy i więcej -3 pkt | podać | 0 – 3 |  |
| 8 | Wszystkie odczynniki nie wymagające rekonstytucji (rozpuszczania ) | tak nie | 2 0 |  |
| 9 | Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do pamięci analizatora | tak nie | 2 0 |  |
| 10 | Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora bez konieczności zatrzymywania czy pauzowania aparatu | tak nie | 1 0 |  |
| 11 | Możliwość wymiany odczynników w trakcie pracy analizatora bez konieczności zatrzymywania czy pauzowania aparatu | tak nie | 1 0 |  |
| 12 | Możliwość stosowania oznaczenia Beta HCG jako markera chorób nowotworowych | tak nie | 2 0 |  |
| 13 | Możliwość różnicowania makroprolaktyny | tak nie | 2 0 |  |
| 14 | Automatyczne samoprogramowanie przez dwuwymiarowy kod kreskowy | tak nie | 2 0 |  |
| 15 | Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z próbek pierwotnych różnych rozmiarów lub z naczynek wtórnych, również pediatrycznych. | tak nie | 2 0 |  |
| Lp. | serwis analizatora | Parametr pożądany tak /nie | Ocena pkt. | Oferowane parametry |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| D. | Warunki serwisu 5 % |  | 0 – 10 |  |
| 1 | Czas reakcji - przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia - minimum 3 godziny w dni robocze do 3 godz-0pkt do 2 godz-1 pkt do1 godz-2 pkt poniżej1 godz. -3 pkt | Określić | 0 – 3 |  |
| 2 | Czas naprawy – gwarantowany czas naprawy, po przekroczeniu którego następuje wstawienie aparatu zastępczego 5 dni -0pkt 4 dni-1 pkt 3 dni –2 pkt 2 dni-3 pkt | Określić | 0 – 3 |  |
| 3 | Dostępność serwisu w ciągu doby w godzinach pracy laboratorium (pon-piątek 7.00-19.00; sob. 7.00-15.00) -minimum 8 godzin w dni robocze pon-piątek: 8 godz-0pkt powyżej 8 godz do 10 godz-1 pkt powyżej 10 godz do 12 godz-2 pkt sobota : do 4 godz- 1 pkt powyżej 4 godz do 8 godz-2 pkt parametr pożądany (najwyżej oceniany) pon-piątek 7.00-19.00, soboty 7.00-15.00 – 4 pkt | Określić | 0 – 4 |  |

..............................................................                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy)