Załącznik nr 3.3 do SIWZ

ZP.2.2020

Wymagania dotyczące  Laboratoryjnego Systemu Informatycznego:

- Systemy operacyjne: Windows XP / 7 / 8 / 10  Professional oraz obsługa w pełni przez przeglądarki www.

- Automatyczne drukowanie kodów kreskowych dla wybranych materiałów (dla zleceń i większości badań laboratorium posiada książeczki z kodami kreskowymi )

- Automatyczna rejestracja zleceń oraz zleceniodawców przy pomocy czytników kart zleceń,              z możliwością rejestracji manualnej.

- Weryfikacja odczytanych danych dotyczących zlecenia i zleceniodawców oraz sygnalizowanie brakujących lub nieczytelnych danych

- Możliwość wystawiania, z poziomu rejestracji, indywidualnych rachunków dla pacjentów komercyjnych oraz faktur Vat oraz wydruku dla pacjenta zleconych badań. Współpraca z kasami fiskalnymi używanymi przez Zamawiającego ( typ/ model kasy: NOVITUS NANO – E)

- Możliwość monitorowania czasu obiegu probówki w Laboratorium oraz realizacji poszczególnych badań z uwzględnieniem poszczególnych pracowni.

- Pełna komunikacja: przesyłanie zleceń do analizatorów i odbiór wyników.

- Wymagana funkcjonalność podpisu elektronicznego wyniku laboratoryjnego, konfiguracja  certyfikatów kwalifikowanych posiadanych przez personel Laboratorium (aktualnie certyfikaty dla 10 osób). W Laboratorium Zamawiającego pracują 22 osoby.

- Wynik badania tworzony automatycznie po przesłaniu danych  z analizatora dwukierunkowego                i zwalidowaniu przez diagnostę. Możliwość wydruku pojedynczego wyniku, oraz wydruk wyników z zadanego okresu czasu.

- Możliwość automatyzowania procesów na podstawie zadanych kryteriów z możliwością definiowania przez użytkownika  (np. gdy wynik badań przekroczy zakres krytyczny automatyczne zlecenie badania z wybranym rozcieńczeniem).

- Walidacja wyników w oparciu o kryteria w zależności od pracowni, wartości krytyczne, wyniki kontroli jakości i dotychczasowe wyniki pacjenta, a także możliwość blokowania/ maskowania badań dla poszczególnego analizatora lub grupy analizatorów z powodu ewentualnych błędów wyników kalibracji lub kontroli.

- Funkcjonalność „dwustopniowej walidacji”, gdzie pierwsza może odbyć się zarówno przez technika jak i diagnostę podczas przesyłania wyników z analizatora, a druga polegająca na walidacji wyników przez diagnostę z uwzględnieniem:

-  historii poprzednich wyników pacjenta ( w tym wyniki w formie Delta Check),

-  norm dla danego parametru, jednostek  i zakresów referencyjnych

-  zapisu możliwych występujących niezgodności na tym etapie badania i możliwości ich korekty,

-  informacji o danych  pacjenta.

- Możliwość manualnego wpisywania wyników badań (wartości liczbowe i opisowe) oraz zapisów dotyczących błędów przedlaboratoryjnych ( komentarze, uwagi).

- Funkcjonalność stworzenia szablonów uwag i komentarzy dla łatwej i szybkiej pracy dla użytkownika.

- Możliwość wprowadzania słowników i ich pełnej modyfikacji

- Możliwość stworzenia uwag wewnętrznych, widocznych tylko dla pracowników Laboratorium oraz uwag zewnętrznych oraz niezgodności, możliwych do umieszczenia na wyniku lub przesłanych do systemu medycznego

- Wydruk wyników pacjentów i raportów dziennych wszystkich wyników.

- Forma wydruków dostosowana do wyglądu preferowanego przez  użytkownika   (zawartość                 i układ prezentowanych danych). Możliwość generowania przez użytkownika dowolnych raportów i tworzenia własnych szablonów raportów.

- Sprawozdanie z badania  zgodne z Rozporządzeniem  w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

- Archiwizacja wyników w postaci drukowanych raportów dziennych także w wersji elektronicznej.

- Możliwość szybkiego przeglądania historii wykonanych wyników wraz z pełną archiwizacją całego procesu laboratoryjnego (data i godzina zlecenia, pobrania, osoba wykonująca badania, walidująca wynik wraz z datą i godziną)

- Możliwość wglądu do dziennej liczby zarejestrowanych pacjentów i badań ( dzienny licznik liczby zleceń)

- Statystyka i zestawienia wykonywanych badań z podziałem na zleceniodawców, lekarzy                      i pacjentów w dowolnej konfiguracji. W chwili obecnej Laboratorium wykonuje kilkanaście raportów, które zawierają następujące dane uzyskane z bazy danych w LSI: zleceniodawcy, podwykonawcy , lekarze kierujący, pacjenci ( imię nazwisko, pesel ) badania ( rodzaj, liczba, cena, kwota), pracownie,  miejsce odbioru wyniku

- Zbieranie i opracowywanie wyników kontroli jakości (reguły Westgarda i własne).

- Możliwość eksportu wyników w dowolnej formie elektronicznej do systemów pracujących                u zamawiającego oraz w jednostkach współpracujących  z zamawiającym.

- Możliwość internetowego przesyłania wyników do zleceniodawców z wykorzystaniem bezpiecznego (szyfrowanego) kanału transmisji

- Zaszyfrowany i bezpieczny moduł podglądu wyników przez stronę www  udostępniony kontrahentom  i pacjentom oraz własnym pracownikom

- Możliwość zdalnego zlecania badań i podglądania zaakceptowanych wyników po stronie lekarzy zlecających (moduł intra/internetowy).

- Podłączenie stanowisk administracyjnych (7 stanowisk): stacje robocze (monitory,  drukarki ) są własnością  MPS.

- Parametry komputerów:

- KOMPUTER NR 1: 2,66GHz Intel Celeron, RAM 1GB, Windows XP

- KOMPUTER NR 2: 3,0GHz Intel Core i5-2320, RAM 4GB, Windows10

- KOMPUTER NR 3: 2,9 GHz Intel Pentium G850, RAM 2GB, Windows XP

- KOMPUTER NR 4: 3,0GHz Intel Pentium 4, RAM 1GB, Windows XP

- KOMPUTER NR 5: 3,2GHz Intel Core i5 4570, RAM 4GB, Windows10

- KOMPUTER NR 6: 3,1GHz Intel Core i5 2400, RAM 4GB, Windows10

- KOMPUTER NR 7: 3,1GHz Intel Core i5 2400, RAM 4GB, Windows10

- LAPTOP: 2,3GHz Intel Core i3-2350M, RAM 4GB, Windows10

- System operacyjny: Windows XP / 10 /  Professional,

- Drukarki:

- HP Color M477FDW

- HP LJ 1320;

- HP LJ P1102 – 2 szt.

- BROTHER HL2130

- Średnia miesięczna liczba badań wykonywanych w Laboratorium Zamawiającego: 38.000.

- Sieć kategorii 7.

- Liczba osób pracujących w laboratorium 22

- Wyposażenie stanowisk roboczych – badawczych ( 12 stanowisk ) w sprzęt: serwery / stacje robocze, czytniki kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, monitory, klawiatury, czytnik kart zleceń, drukarki wyników i zestawień (laserowe, druk dwustronny, format A4, A5, tanie                   w eksploatacji).

Laboratoryjny system informatyczny powinien obsługiwać następujące pracownie/ punkty:

- Analityka x 2

- Hematologia x 2

- Immunochemia x1

- Koagulologia x1

- Biochemia x 2

- Wirusologia x 2

- Punkt pobrań x 2

Stanowiska robocze powinny być wyposażone w następujący sprzęt dzierżawiony w ramach sytemu laboratoryjnego :

- czytniki kodów kreskowych 12 szt

- komputery, monitory, klawiatury  - na każdym stanowisku – razem 10 kpl

- drukarki kodów kreskowych – 3 szt

- scaner zleceń –1 szt

- Drukarki wyników – 5 szt

- Włączenie wszystkich analizatorów pracujących i nowo zakupionych lub dzierżawionych              w laboratorium Zamawiającego ( 11-12 aparatów):

- analityka:			2 analizatory ( COBAS U 601,  COBAS U 411)

- hematologia:	3 analizatory  (SYSMEX XN-1000, SYSMEX XS 800i, ALIFAX ROLLER 20PN )

- wirusologia 	2 analizatory ( MINI VIDAS, CHORUS TRIO)

- koagulologia:			1 analizator ( STAGO STA COMPACT )

- biochemia:			2 analizatory (będące przedmiotem przetargu)

- immunochemia:	1analizator lub 2 analizatory (będące przedmiotem przetargu)

Liczbę licencji na oprogramowanie komunikacyjne podłączonych do systemu analizatorów należy rozumieć jako niezależną od konkretnych typów aparatów.

Wymiana analizatora lub zmiana miejsca podłączenia, o ile nie zwiększa łącznej ilości podłączonych aparatów- nie wymaga zmian w dotychczasowych licencjach, ani uzyskania nowych licencji.

- Przeniesienie wszystkich danych z aktualnie używanego systemu  ( dane pacjentów, dane użytkowników systemu, dane kontrahentów, cenniki, itp.)

Aktualnie użytkowany jest Laboratoryjny System Informatyczny Cobas Infinity firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o- Warszawa.

- System powinien być zintegrowany z Ogólnopolskim Systemem Ochrony Zdrowia OSOZ.

- System powinien posiadać opcję, możliwość  integracji w oparciu o protokół HL7 z systemami HIS  użytkowanym przez Zamawiającego. W MPS użytkowany jest System Informatyczny HIS AMMS firmy Asseco,

- System zainstalowany na sprzęcie serwerowym/macierzowym dostarczonym przez  Wykonawcę.

- System zgodny z wymogami RODO. Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę powierzenia danych osobowych zgodnie z zał.4.4 do SIWZ.

- Prowadzenie zdalnego serwisu oprogramowania poprzez łącze VPN.

Zamawiający oczekuje jak najszerszego zakresu i najkrótszego czasu reakcji i naprawy oprogramowania ( czas reakcji – przystąpienia do usunięcia usterki nie powinien być  dłuższy niż        1 godz.)

Oferujemy Laboratoryjny System Informatyczny  spełniający wyżej określone warunki oraz niżej wymieniony sprzęt komputerowy:

…………………………………………………………………………………………………………………

..............................................................                                                                                                                                             (podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania firmy