# Toruń, dnia 20.10.2020r

DAN.231.1.36.2.2020

Dotyczy zapytania  ofertowego  na dostawę sprzętu serwerowego, macierzy i szafy serwerowej DAN.231.1.36.2.2020

W  uzupełnieniu  zapisu z załącznika 1C w punkcie C.   Montaż i usługi ( oferowane jako opcja )

- Szafa będzie umiejscowiona dokładnie obok istniejącej szafy (zdjęcia poglądowe 
w załączeniu ).

- Szafa wymaga zniesienia po schodach do piwnicy.

- Koryto siatkowe na przeprowadzanie kabli:

- może to być rozwiązanie systemowe do tras kablowych, np.

https://www.asaj.pl/korytko-siatkowe--100h603f-kdskdso-970510-baks,p1641609?gclid=CjwKCAjwlbr8BRA0EiwAnt4MTkwDpqH77c_7paZ4gDYjZDZdUrHHTU-X3iQ4QvgSxPfzkhdZ3qQRUxoCj-QQAvD_BwE,

- montaż do sufitu dowolny "na pręty" lub na "łącznik L" lub zgodny z systemem producenta,

- koryto metalowe, siatkowe, około 2m długości, montowane nad dachami szaf,

- wysokość "rantu" koryta nie mniej niż 5cm,

- obciążenie niewielkie (będą znajdować się tam jedynie kable: ethernet, zasilanie 230V, światłowodowe).

## Zatwierdził

Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej

w Toruniu

Lidia Jaskulska-Grzechowiak