załącznik nr 3

DAN.231.1.15.2021

FORMULARZ  OFERTY

(poniżej 130 000 zł)

Część  A - ZAPYTANIE

- Nazwa i adres Zamawiającego:

| Nazwa | Miejska Przychodnia Specjalistyczna |
| --- | --- |
| Adres | 87-100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17 |
| NIP | 956-19-50-790 |
| Tel/fax, e-mail | Tel 0-56 611 90 09, fax0-56 611 99 88, zamowienia@mps.torun.pl |
| Tel/fax | 0-56 611 99 88 |
| Osoba do kontaktu | Szymon Siemiankowski tel . 0-56 611 90 09, Teresa Behrendt tel. 0-56 611 99 31 |

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są :

- dostawy odczynników , kontroli i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń hematologicznych w ilości  60 000  oznaczeń ( w okresie 1 roku)

- dzierżawa  2 analizatorów  o parametrach technicznych zgodnych z załącznikiem nr 2 do zaproszenia  wraz z pełnym bezpłatnym serwisem technicznym przez okres trwania umowy.

- Możliwość podłączenia oferowanych analizatorów do laboratoryjnej sieci informatycznej (LIS) Zamawiającego Infinity /firmy Roche Diagnostics ( koszt podłączenia po stronie Zamawiającego / Roche )

- przeszkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi analizatorów oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim

- zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej ( ew. podac koszt w formularzu cenowym )

- Wymagania  :

- Okres trwania umowy – 1 rok

- Załącznik nr 1 do zaproszenia  określa przewidywane ilości badań  na okres 1 roku . Odczynniki będą zamawiane wg  bieżących  potrzeb.

- Wymagania jakie muszą spełniać oferowane odczynniki, kontrole , kalibratory i materiały eksploatacyjne :

- Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii na każdym z aparatów muszą być               w 100% bezcyjankowe

- ilości zaoferowanych odczynników muszą być dostosowane do ilości badań,

- ilości kontroli i materiałów  eksploatacyjnych   muszą  być dostosowane do liczby  badań w okresie  1 roku.

- termin  ważności  nie może być krótszy niż  2 miesiące ( krew kontrolna ) i 5 miesięcy (odczynniki) od daty dostawy,

- muszą  posiadać aktualne  świadectwa rejestracji /znak CE

- Wymagania jakie muszą  spełnić dzierżawione  analizatory hematologiczne :

- określa załącznik nr 2 do zaproszenia.

- analizatory  muszą posiadać aktualne  świadectwo rejestracji /znak CE

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem lub e-mailem na formularzu ofertowym,          (scan podpisanego pdf) w terminie do 12.03.2021 r.

- Tryb udzielenia zamówienia – zapytanie ofertowe- Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę:  		 - oferowana cena

- jakość , funkcjonalność, parametry techniczne analizatorów, warunki serwisu

-  warunki realizacji zamówienia, w tym termin dostawy i płatności.

Część B- OFERTA

- Nazwa i adres Wykonawcy:

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Tel/fax e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |

- Oferujemy  realizacje przedmiotu zamówienia   zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo- cenowym ,  za kwotę:

………………………………zł netto +  VAT  …. ………………zł , ……………………………………zł brutto

Słownie  netto ………………………………………………………………………………………………….….zł

Słownie  brutto …………………………………………………………………………………………………….zł

III .  Deklarujemy  dostawy  odczynników i dzierżawę analizatora ,  na następujących warunkach :

- Czas dostawy  odczynników ..................................

- Termin ważności odczynników..............................

- Termin płatności ……………………………………

- Termin dostarczenia i zainstalowania analizatora /sprzętu objętego dzierżawą ...............................

- Warunki serwisu – gwarantowany czas naprawy -    ….. dni po zgłoszeniu awarii

IV. Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy :

......................................dnia .............................		..............................................................................

podpis