## formularz 2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
zapotrzebowanie roczne na sprzęt endoskopowy jednorazowego użytku
lp | przedmiot | opis przedmiotu , parametry | liczba na rok | nr katalogowy, producent | cena netto | wartość netto | vat | wartość brutto
1 | ustniki | ustniki endoskopowe jednorazowego użytku, z gumką tekstylną, z możliwością regulacji | 600 |  |  | 0 |  | 0
2 | kleszcze biopsyjne 2,3mm/230cm | kleszcze biopsyjne średnica cewnika 2,3 mm, długość robocza 230 cm, cewnik pokryty teflonem | 800 |  |  | 0 |  | 0
3 | kleszcze biopsyjne 3,0mm/230cm | kleszcze biopsyjne średnica cewnika 3,0 mm, długość robocza 230 cm, cewnik pokryty teflonem | 100 |  |  | 0 |  | 0
4 | pętle do polipektomii 10mm/230cm | pętle do polipektomii średnica pętli 10 mm, plecionka, długość robocza 220-230 cm, funkcja rotacji, rękojeść skalowana co 5 mm | 30 |  |  | 0 |  | 0
5 | pętle do polipektomii 6mm/230cm | pętle do polipektomii średnica pętli 6 mm, długość robocza 220-230cm, z pojedynczego drutu, funkcja rotacji, rękojeść skalowana co 5 mm | 50 |  |  | 0 |  | 0
6 | igły do skleroterapii | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr. ostrza igły 0,7 mm, dł. ostrza 5 mm, dł. narzędzia 220-230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem | 10 |  |  | 0 |  | 0
7 | klipsownice | Klipsownica jednorazowego użytku, z możliwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 16 mm, kąt rozwarcia 135°, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm | 5 |  |  | 0 |  | 0
8 | Szczotki do kanałów | Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów endoskopów Pentax serii 90i, dł. 2100 - 2200 mm jednostronna tzn. posiadająca włosie podzielone na 3 odrębne odcinki o dł. 10.0 mm każdy w odstępach co 18.0 mm na odcinku końcowym szczotki, średnica włosia 6 mm, z drugiej strony zakończona usztywnioną osłoną o dł. 6 mm. | 300 |  |  | 0 |  | 0
9 | Szczotki do zaworów | Szczotki krotkie do czyszczenia gniazd zaworów endoskopów giętkich, jednorazowego użytku, dwustronna, jedna główka o średnicy 5 mm, z drugiej strony główka o śr. 12 mm | 20 |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 1915 |  |  | 0 |  | 0
Toruń, dnia 05.10.2021 r.