załącznik nr 3

DAG.231.1.29.2022

FORMULARZ OFERTY

(poniżej 130 000 zł)

Część A - ZAPYTANIE

- Nazwa i adres Zamawiającego:

| Nazwa | Miejska Przychodnia Specjalistyczna |
| --- | --- |
| Adres | 87-100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17 |
| NIP | 956-19-50-790 |
| Tel/fax, e-mail | Tel 0-56 611 90 09, fax0-56 611 99 88, przetargi@mps.torun.pl |
| Tel/fax | 0-56 611 99 88 |
| Osoba do kontaktu | Szymon Siemiankowski tel. 0-56 611 90 09, Teresa Behrendt tel. 0-56 611 99 31 |

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są :

- dostawy odczynników , kontroli i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania oznaczeń hematologicznych w ilości  70 000  oznaczeń ( w okresie 1 roku)

- dzierżawa 2 analizatorów  o parametrach technicznych zgodnych z załącznikiem nr 2 do zaproszenia  wraz z pełnym bezpłatnym serwisem technicznym przez okres trwania umowy.

- Możliwość podłączenia oferowanych analizatorów do laboratoryjnej sieci informatycznej (LIS) Zamawiającego Infinity /firmy Roche Diagnostics ( koszt podłączenia po stronie Zamawiającego / Roche )

- przeszkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi analizatorów oraz dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim

- zapewnienie bezpłatnego udziału w kontroli międzynarodowej ( ew. podac koszt w formularzu cenowym )

- Wymagania:

- Okres trwania umowy – 1 rok

- Załącznik nr 1 do zaproszenia określa przewidywane ilości badań na okres 1 roku. Odczynniki będą zamawiane wg bieżących potrzeb.

- Wymagania jakie muszą spełniać oferowane odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały eksploatacyjne:

- Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania morfologii na każdym z aparatów muszą być               w 100% bezcyjankowe

- ilości zaoferowanych odczynników muszą być dostosowane do ilości badań,

- ilości kontroli i materiałów eksploatacyjnych   muszą być dostosowane do liczby badań w okresie 1 roku.

- termin ważności nie może być krótszy niż 2 miesiące (krew kontrolna) i 5 miesięcy (odczynniki) od daty dostawy,

- muszą posiadać aktualne świadectwa rejestracji /znak CE

- Wymagania jakie muszą spełnić dzierżawione analizatory hematologiczne:

- określa załącznik nr 2 do zaproszenia.

- analizatory muszą posiadać aktualne świadectwo rejestracji /znak CE

- Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, faksem lub e-mailem na formularzu ofertowym,     (scan podpisanego pdf) w terminie do 30.08.2022 r.

- Tryb udzielenia zamówienia – zapytanie ofertowe- Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę: 		 - oferowana cena

- jakość, funkcjonalność, parametry techniczne analizatorów, warunki serwisu

-  warunki realizacji zamówienia, w tym termin dostawy i płatności.

Część B- OFERTA

- Nazwa i adres Wykonawcy:

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| NIP |  |
| Tel/fax e-mail |  |
| Osoba do kontaktu |  |

- Oferujemy realizacje przedmiotu zamówienia   zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo- cenowym, za kwotę:

………………………………zł netto + VAT  …. ………………zł , ……………………………………zł brutto

Słownie netto ………………………………………………………………………………………………….….zł

Słownie brutto …………………………………………………………………………………………………….zł

III .  Deklarujemy dostawy odczynników i dzierżawę analizatora, na następujących warunkach:

- Czas dostawy odczynników ..................................

- Termin ważności odczynników..............................

- Termin płatności ……………………………………

- Termin dostarczenia i zainstalowania analizatora /sprzętu objętego dzierżawą ...............................

- Warunki serwisu – gwarantowany czas naprawy -    …. dni po zgłoszeniu awarii

IV. Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy:

......................................dnia .............................		..............................................................................

podpis